|  |
| --- |
| **功率预测检查单10项(实施验收)**   1. 用浏览器打开Web登录页面是否显示正常？ |
| 1. 在浏览器打开Web登录页面，输入用户名、密码后是否可以正常登录？ |
| 1. 反向隔离发送与接收端程序、气象下载、数据处理提供、数据库、嵌入式程序是否随系统自启动（需要对服务器断电再启动测试是否正常运行）？ |
| 1. 气象文件是否正常下载（用新程序）？ |
| 1. 数据预测文件是否正常生成、解析，版本是否是最新？ |
| 1. Web图形界面历史运行日志查询中上传日志是否正常查询到结果（转发、上报成功字样）？ |
| 1. Web图形界面短期/超短期区域预测曲线是否显示正常？ |
| 1. Web图形界面短期/超短期区域预测评估曲线是否显示正常？ 2. 实时实测图形（含风机、测风塔界面）是否正常显示？   10.前置数据（风机、测风塔）是否正常接入？ |